## КСС
Приложение №3.2
Обект: | ПРОЕКТ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКА" ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДГ"ЧЕПИНЦИ, УПИ VII,КВ.35, С.ЧЕПИНЦИ, ОБЩ.РУДОЗЕМ
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | Ед. Цена | Количество | ОБЩА ЦЕНА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОК | м' | 4.7
2 | ДЕМОНТАЖ НА ПАРАПЕТ | м' | 7
СМР
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 2SM | м2 | 48
2 | СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА | м2 | 27
3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | м2 | 48
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 10SM | м2 | 65
5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10 СМ. | м2 | 27
6 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ВЪРХУ 10 СМ. | м2 | 48
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10SM. ПО ЦОКЪЛ | м2 | 62
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА С ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ | м2 | 27
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ | м2 | 48
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХPS 3 СМ. ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ. | м' | 36
11 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ. | м' | 35
12 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ОБРЪЩАНЕ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ДО 20СМ. | м' | 25
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10 SM. ПО КОЛОНИ | м2 | 62
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ | м2 | 62
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ | м2 | 58
16 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТЕРАСА | м2 | 27
17 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ТЕРАСА | м2 | 48
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 5 СМ.XPS ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДП 20СМ. | м2 | 55
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | м2 | 45
20 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | м2 | 48
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | м' | 42
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ | м' | 130
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПОЛИ 20СМ. | м' | 44
24 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВОДОСТОК | м' | 34
25 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ ОТ ВАТА | м2 | 82
26 | Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на покрив за 1 брой фотоволтаичен панел, включително монтажни елементи | бр. | 90
27 | Доставка и монтаж на таблo ГРТ ФЕЦ - по схема | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на батерия 15kWh | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж на контролер за баретия | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж на монокристални панели 450Wp за монтаж на покрив | бр. | 90
31 | Доставка и монтаж на хибриден инвертор 20kW | бр. | 2
32 | Доставка и полагане на DC соларен кабел 1х6мм | м | 577
33 | Доставка и монтаж на АП 63А/3P | м | 1
34 | Доставка, монтаж и свързване на комуникационно устройство, Smart Power Sensor в комплаект с ТТ 150/5А | бр. | 1
35 | Доставка, монтаж и пуск на FE (fast ethernet) | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 150/60/3000мм, включително крепежни елементи за полагане на покрив и плътни метални капаци | м | 30
37 | Доставка и монтаж на вертикална перфорирана кабелна стълбица 150/60/3000мм, включително крепежни елементи | м | 10
38 | Доставка и монтаж на кабелен канал 25х25 мм | м | 42
39 | Доставка и полагане на силов кабел NYY 5x4мм2 | м | 8
40 | Доставка и полагане на силов кабел NYY 5x16мм2 | м | 22
41 | Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 3x0,75мм2 cat. 5 | м | 25
42 | Свързване на DC кабел с готов кабелен конектор със сечение до 6мм2 | бр. | 180
43 | Свързване на DC кабел към съоръжение със сечение до 6мм2 с нов кабелен конектор | бр. | 24
44 | Направа на суха разделка на кабел до 16мм2 | бр. | 6
45 | Доставка и монтаж на кабелен конектор, Cu, 4мм2 | бр. | 20
46 | Доставка и монтаж на кабелна обувка, Cu, 16мм2 | бр. | 10
47 | Свързване на кабел към съоръжение със сечение до 16мм2 | бр. | 30
II. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на гол алуминиев проводник 0.5, Ø8мм | м | 73
2 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник 0.5, Ø8мм | м | 20
3 | Доставка и полагане на заземителен проводник H07V-K 50 мм2 | м | 31
4 | Доставка и полагане на горещо поцинкована шина 40/4 мм, с цинково покритие 500g/m2, в готов изкоп | м | 10
5 | Доставка и монтаж на диагонална, кръстата клема, за свързване на шина 40мм - поцинкована | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на импрегнирана изолационна лента 10м | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина,Ø8/ 40х4mm | бр. | 2
8 | Направа на заземление с по 2бр. поцинкован стоманен профил 63/63/6мм, L1500мм | бр. | 2
9 | Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на Високотемпературен термопомпен агрегат с температурен режим на 60/40 -отоплителна мощност Qот= 25.0 kW, -включително и метална конструция за монтаж, циркулационна помпа към вт.тяло | бр. | 20100
11 | Доставка и монтаж на Електронна циркулационна помпа с дебит Q=5m3/h; напор H=8,0mH2O напор, комплект със спирателни кранове, филтър и възвретен вентил. | бр. | 900
12 | Доставка и монтаж на Буферен съд с обем 500л | бр. | 1900
13 | Доставка и монтаж на Мембранен разшрителен съд с обем 50л | бр. | 470
14 | Доставка и монтаж на Бойлер с две серпентини с обем V=500 l., комплект с ел.нагревател 6kW | бр. | 1320
15 | Доставка и монтаж на Tрипътен смесителен вентил за БГВ | бр. | 65
16 | Доставка и монтаж на спирателен кран 2 1/2 ", в комплект с холендри. | бр. | 54
17 | Доставка и монтаж на спирателен кран 2", в комплект с холендри. | бр. | 44
18 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1 ", в комплект с холендри. | бр. | 34
19 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа2 1/2'' | бр. | 56
20 | Доставка и монтаж на Воден Филтър 2 1/2'' | бр. | 280
21 | Хидравлична проба на инсталация | бр. | 380
22 | Проба за херметичност - 24 часа (3,80 Mpa) | бр. | 360
23 | Топла проба на отоплителнa система | бр. | 320
24 | Метална конструкция за укрепване | кг. | 7
25 | Пуск, настройка и топла проба на отоплителната инсталация | бр. | 950
|  |  |  | ОБЩО: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | ОБЩО С ДДС: | 0
Изготвил:………………………………..
/подпис, печат/

## ПКС (hidden)
Обект: | ПРОЕКТ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКА" ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДГ"ЧЕПИНЦИ, УПИ VII,КВ.35, С.ЧЕПИНЦИ, ОБЩ.РУДОЗЕМ
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | Дълж. | Шир. | Височ. | Брой подобни части | Общо | Забележка / Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
Демонтаж на водосток
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' |  |  | 7.8 | 4 | 31.2
ОТ ОС 5 ДО ОС 10
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 5 ДО ОС 10
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
| Общо Демонтаж на водосток | [5 empty] | 109.2
ДЕМОНТАЖ НА ПАРАПЕТ
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
|  | м' | 26 |  | 1 | 1 | 26
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС N
|  | м' | 8 |  | 1 | 1 | 8
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС N
|  | м' | 8 |  | 1 | 1 | 8
| Общо ДЕМОНТАЖ НА ПАРАПЕТ | [5 empty] | 168
СМР
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 2sm
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 6 | 1 | 193.8
|  | м2 | 3.5 |  | 1.5 | 2 | 10.5
|  | м2 | 15.5 |  | 1.5 | 4 | 93
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 6 | 1 | 81.6
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м2 | 1.5 |  | 1.5 | -4 | -9
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м2 | 2 |  | 1.5 | -8 | -24
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м2 | 2 |  | 2.7 | -1 | -5.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -12 | -48.6
| ВРАТА PVC B4 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
| ВРАТА PVC B6 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 267.54
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -4 | -8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B7 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 92.4
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B3 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 100.8
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м2 | 0.6 |  | 1.4 | -4 | -3.36
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -14 | -29.4
| ВРАТА PVC B1 | м2 |  | 1.5 | 2.1 | -1 | -3.15
| ВРАТА PVC B5 | м2 |  | 1 | 2.1 | -1 | -2.1
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 261.39
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 2sm | [5 empty] | 722.13
Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа с шпакловка върху топлоизолация
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 6 | 1 | 193.8
|  | м2 | 3.5 |  | 1.5 | 2 | 10.5
|  | м2 | 15.5 |  | 1.5 | 4 | 93
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 6 | 1 | 81.6
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м2 | 1.5 |  | 1.5 | -4 | -9
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м2 | 2 |  | 1.5 | -8 | -24
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м2 | 2 |  | 2.7 | -1 | -5.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -12 | -48.6
| ВРАТА PVC B4 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
| ВРАТА PVC B6 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 267.54
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -4 | -8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B7 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 92.4
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B3 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 100.8
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м2 | 0.6 |  | 1.4 | -4 | -3.36
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -14 | -29.4
| ВРАТА PVC B1 | м2 |  | 1.5 | 2.1 | -1 | -3.15
| ВРАТА PVC B5 | м2 |  | 1 | 2.1 | -1 | -2.1
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 261.39
| ОБЩО стъклофибърна мрежа с шпакловка | [5 empty] | 722.13
Доставка и полагане на минерална мазилка
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 6 | 1 | 193.8
|  | м2 | 3.5 |  | 1.5 | 2 | 10.5
|  | м2 | 15.5 |  | 1.5 | 4 | 93
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 6 | 1 | 81.6
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м2 | 1.5 |  | 1.5 | -4 | -9
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м2 | 2 |  | 1.5 | -8 | -24
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м2 | 2 |  | 2.7 | -1 | -5.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -12 | -48.6
| ВРАТА PVC B4 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
| ВРАТА PVC B6 | м2 |  | 0.7 | 2.1 | -4 | -5.88
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 267.54
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -4 | -8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B7 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 92.4
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
|  | м2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м2 | 2.7 |  | 1.5 | -2 | -8.1
| ВРАТА PVC B3 | м2 |  | 5.5 | 2.1 | -2 | -23.1
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 100.8
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м2 | 0.6 |  | 1.4 | -4 | -3.36
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -6 | -12.6
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м2 | 1.5 |  | 1.4 | -14 | -29.4
| ВРАТА PVC B1 | м2 |  | 1.5 | 2.1 | -1 | -3.15
| ВРАТА PVC B5 | м2 |  | 1 | 2.1 | -1 | -2.1
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 261.39
| ОБЩО Доставка и полагане на минерална мазилка | [5 empty] | 722.13
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 10sm
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 2.2 | 1 | 71.06
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 2.2 | 1 | 29.92
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -6 | -4.86
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -6 | -6.48
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 87.48
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 2.2 | 1 | 47.3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -1 | -0.81
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 44.33
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ВРАТА Al1 | м2 |  | 0.9 | 2.1 | -2 | -3.78
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 123.06
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -1 | -0.54
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -4 | -4.32
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -2 | -1.08
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -3 | -2.43
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -5 | -5.4
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 298.23
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА EPS 10sm | [5 empty] | 553.1
Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа с шпакловка върху топлоизолация 10 см.
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 2.2 | 1 | 71.06
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 2.2 | 1 | 29.92
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -6 | -4.86
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -6 | -6.48
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 87.48
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 2.2 | 1 | 47.3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -1 | -0.81
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 44.33
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ВРАТА Al1 | м2 |  | 0.9 | 2.1 | -2 | -3.78
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 123.06
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -1 | -0.54
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -4 | -4.32
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -2 | -1.08
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -3 | -2.43
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -5 | -5.4
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 298.23
| ОБЩО Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа с шпакловка върху топлоизолация 10 см. | [5 empty] | 553.1
Доставка и полагане на минерална мазилка върху 10 см.
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 2.2 | 1 | 71.06
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 2.2 | 1 | 29.92
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -6 | -4.86
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -6 | -6.48
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 87.48
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 2.2 | 1 | 47.3
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -1 | -0.81
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 44.33
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 6 | 1 | 129
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -2 | -2.16
| ВРАТА Al1 | м2 |  | 0.9 | 2.1 | -2 | -3.78
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 123.06
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 6 | 1 | 100.2
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 6 | 1 | 211.8
ИЗВАЖДАНЕ НА ОТВОРИ
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -1 | -0.54
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -4 | -4.32
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м2 | 0.6 |  | 0.9 | -2 | -1.08
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м2 | 0.9 |  | 0.9 | -3 | -2.43
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м2 | 1.2 |  | 0.9 | -5 | -5.4
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 298.23
| Доставка и полагане на минерална мазилка върху 10 см. | [5 empty] | 553.1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10sm. по цокъл
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 0.9 | 1 | 29.07
|  | м2 | 3.5 |  | 0.9 | 2 | 6.3
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 0.9 | 1 | 12.24
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 0.9 | 1 | 15.03
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 0.9 | 1 | 31.77
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10sm. по цокъл | [5 empty] | 138.51
Доставка и монтаж стъклофибърна мрежа с шпакловка по цокъл
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 0.9 | 1 | 29.07
|  | м2 | 3.5 |  | 0.9 | 2 | 6.3
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 0.9 | 1 | 12.24
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 0.9 | 1 | 15.03
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 0.9 | 1 | 31.77
| ОБЩО Доставка и монтаж стъклофибърна мрежа с шпакловка по цокъл | [5 empty] | 138.51
Доставка и монтаж мозаечна мазилка по цокъл
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 0.9 | 1 | 29.07
|  | м2 | 3.5 |  | 0.9 | 2 | 6.3
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 0.9 | 1 | 12.24
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.9 | 1 | 19.35
|  | м2 | 1.5 |  | 0.9 | 2 | 2.7
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 0.9 | 1 | 15.03
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 0.9 | 1 | 31.77
| ОБЩО Доставка и монтаж мозаечна мазилка по цокъл | [5 empty] | 138.51
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХPS 3 см. ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 6 | 21.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 6 | 25.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м' | 1.5 |  | 1.5 | 4 | 24
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м' | 2 |  | 1.5 | 8 | 56
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м' | 2 |  | 2.7 | 1 | 9.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 12 | 100.8
| ВРАТА PVC B4 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
| ВРАТА PVC B6 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 34.8
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 319.4
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 3.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 4 | 23.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 16.8
| ВРАТА PVC B7 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 71.4
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 16.8
| ВРАТА PVC B3 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ВРАТА Al1 | м' |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 10.2
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 54.8
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 1 | 3
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 4 | 16.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м' | 0.6 |  | 1.4 | 4 | 16
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 34.8
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 2 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 3 | 10.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 5 | 21
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 14 | 81.2
| ВРАТА PVC B1 | м' |  | 1.5 | 2.1 | 1 | 5.7
| ВРАТА PVC B5 | м' |  | 1 | 2.1 | 1 | 5.2
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 200.5
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХPS 3 см. ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см. | [5 empty] | 646.1
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 6 | 21.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 6 | 25.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м' | 1.5 |  | 1.5 | 4 | 24
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м' | 2 |  | 1.5 | 8 | 56
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м' | 2 |  | 2.7 | 1 | 9.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 12 | 100.8
| ВРАТА PVC B4 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
| ВРАТА PVC B6 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 34.8
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 319.4
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 3.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 4 | 23.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 16.8
| ВРАТА PVC B7 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 71.4
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 8.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 16.8
| ВРАТА PVC B3 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ВРАТА Al1 | м' |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 10.2
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 54.8
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 1 | 3
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 4 | 16.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м' | 0.6 |  | 1.4 | 4 | 16
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 34.8
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 2 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 3 | 10.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 5 | 21
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 14 | 81.2
| ВРАТА PVC B1 | м' |  | 1.5 | 2.1 | 1 | 5.7
| ВРАТА PVC B5 | м' |  | 1 | 2.1 | 1 | 5.2
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 200.5
| ОБЩО ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см. | [5 empty] | 646.1
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ОБРЪЩАНЕ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 6 | 16.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 6 | 18
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м' | 1.5 |  | 1.5 | 4 | 18
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м' | 2 |  | 1.5 | 8 | 40
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м' | 2 |  | 2.7 | 1 | 7.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 12 | 68.4
| ВРАТА PVC B4 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
| ВРАТА PVC B6 | м' |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 19.6
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 25.8
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 239
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 2.7
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 4 | 17.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 11.4
| ВРАТА PVC B7 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 56.7
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 2 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  | 1.5 | 2 | 11.4
| ВРАТА PVC B3 | м' |  | 5.5 | 2.1 | 2 | 19.4
| ВРАТА Al1 | м' |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 10.2
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 47
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 1 | 2.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 4 | 12
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м' | 0.6 |  | 1.4 | 4 | 13.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 6 | 25.8
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  | 0.9 | 2 | 4.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  | 0.9 | 3 | 8.1
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  | 0.9 | 5 | 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  | 1.4 | 14 | 60.2
| ВРАТА PVC B1 | м' |  | 1.5 | 2.1 | 1 | 5.7
| ВРАТА PVC B5 | м' |  | 1 | 2.1 | 1 | 5.2
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 152.8
| ОБЩО ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА ЗА ОБРЪЩАНЕ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ до 20см. | [5 empty] | 495.5
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10 sm. ПО КОЛОНИ
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 5.9
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС А ДО ОС D | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 5.9
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС А ДО ОС D | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 5.9
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 10 sm. ПО КОЛОНИ | [5 empty] | 17.7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 5.9
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС А ДО ОС D | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 5.9
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС А ДО ОС D | м2 | 0.25 | 0.25 | 2.95 | 2 | 5.9
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 5.9
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ | [5 empty] | 17.7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м2 | 2.7 |  | 3.4 | 1 | 9.18
|  | м2 | 15.2 |  | 1.5 | 4 | 91.2
|  | м2 | 17.8 |  | 1.1 | 1 | 19.58
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 2 |  | 3.8 | 1 | 7.6
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 3.3 |  | 2.4 | 1 | 7.92
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА И МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО КОЛОНИ | [5 empty] | 135.48
Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация по тераса
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м2 | 2.7 |  | 3.4 | 1 | 9.18
|  | м2 | 15.2 |  | 1.5 | 4 | 91.2
|  | м2 | 17.8 |  | 1.1 | 1 | 19.58
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 2 |  | 3.8 | 1 | 7.6
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 3.3 |  | 2.4 | 1 | 7.92
| Общо Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа върху топлоизолация по тераса | [5 empty] | 135.48
Доставка и полагане на минерална мазилка по тераса
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м2 | 2.7 |  | 3.4 | 1 | 9.18
|  | м2 | 15.2 |  | 1.5 | 4 | 91.2
|  | м2 | 17.8 |  | 1.1 | 1 | 19.58
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 2 |  | 3.8 | 1 | 7.6
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС H ДО ОС G | м2 | 3.3 |  | 2.4 | 1 | 7.92
| Общо Доставка и полагане на минерална мазилка по тераса | [5 empty] | 135.48
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 5 СМ.XPS ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДП 20СМ.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
| Общо ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 5 СМ.XPS ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДП 20СМ. | [5 empty] | 126
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
| Общо ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | [5 empty] | 126
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЗИЛКА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
| Общо ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЗИЛКА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | [5 empty] | 126
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
| Общо ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ НА ТЕРАСИ ДО 20СМ. | [5 empty] | 126
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' | 15 |  | 1.5 | 4 | 126
|  | м' | 26 |  | 1 | 1 | 26
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС N
|  | м' | 8 |  | 1 | 1 | 8
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС N
|  | м' | 8 |  | 1 | 1 | 8
| Общо ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ | [5 empty] | 168
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПОЛИ 20СМ.
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  |  | 6 | 5.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 6 | 7.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 6 | м' | 1.5 |  |  | 4 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 7 | м' | 2 |  |  | 8 | 16
| ПРОЗОРЕЦ PVC 8 | м' | 2 |  |  | 1 | 2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  |  | 12 | 32.4
ОТ ОС4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 2 | 2.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  |  | 6 | 9
| ОБЩО ФАСАДА ЮГ | [5 empty] | 80.4
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 2 | 2.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  |  | 4 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  |  | 2 | 5.4
| ОБЩО ФАСАДА ИЗТОК | [5 empty] | 14.7
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 2 | 2.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 9 | м' | 2.7 |  |  | 2 | 5.4
| ОБЩО ФАСАДА ЗАПАД | [5 empty] | 7.8
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 4 ДО ОС 10
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  |  | 1 | 0.6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 4 | 4.8
| ПРОЗОРЕЦ PVC 4 | м' | 0.6 |  |  | 4 | 2.4
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  |  | 6 | 9
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
| ПРОЗОРЕЦ PVC 1 | м' | 0.6 |  |  | 2 | 1.2
| ПРОЗОРЕЦ PVC 2 | м' | 0.9 |  |  | 3 | 2.7
| ПРОЗОРЕЦ PVC 3 | м' | 1.2 |  |  | 5 | 6
| ПРОЗОРЕЦ PVC 5 | м' | 1.5 |  |  | 14 | 21
| ОБЩО ФАСАДАСЕВЕР | [5 empty] | 47.7
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПОЛИ 20СМ. | [5 empty] | 150.6
Доставка и полагане на водосток
ФАСАДА ЮГ
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' |  |  | 7.8 | 4 | 31.2
ОТ ОС 5 ДО ОС 10
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
ФАСАДА ИЗТОК
ОТ ОС A ДО ОС D
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
ФАСАДА ЗАПАД
ОТ ОС A ДО ОС D
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
|  | м' |  |  | 7.8 | 1 | 7.8
ФАСАДА СЕВЕР
ОТ ОС 5 ДО ОС 10
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
ОТ ОС 1 ДО ОС 15
|  | м' |  |  | 7.8 | 2 | 15.6
| ОбщоДоставка и полагане на водосток | [5 empty] | 109.2
Доставка и полагане на противопожарни ивици от вата
ФАСАДА ЮГ
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 32.3 |  | 0.5 | 1 | 16.15
|  | м2 | 3.5 |  | 0.5 | 2 | 3.5
|  | м2 | 15.5 |  | 0.5 | 4 | 31
| ОТ ОС4 ДО ОС 10 | м2 | 13.6 |  | 0.5 | 1 | 6.8
ФАСАДА ИЗТОК
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.5 | 1 | 10.75
|  | м2 | 1.5 |  | 0.5 | 2 | 1.5
ФАСАДА ЗАПАД
| ОТ ОС A ДО ОС D | м2 | 21.5 |  | 0.5 | 1 | 10.75
|  | м2 | 1.5 |  | 0.5 | 2 | 1.5
ФАСАДА СЕВЕР
| ОТ ОС 4 ДО ОС 10 | м2 | 16.7 |  | 0.5 | 1 | 8.35
| ОТ ОС 1 ДО ОС 15 | м2 | 35.3 |  | 0.5 | 1 | 17.65
| Общо Доставка и полагане на противопожарни ивици от вата | [5 empty] | 107.95